# ЛАХТА® добавка в бетон КМД PRO

ТУ 5743-001-11149403-2003

##### Описание материала

ЛАХТА® КМД PRO – сухая смесь бурого цвета, представляющая собой комплекс минерально-химических модификаторов.

##### Область применения

Комплексное повышение эксплуатационных свойств бетонов и строительных растворов:

- прочности;

- водонепроницаемости;

- морозостойкости:

- коррозионной стойкости.

Добавка предназначена для использования в различных типах бетонов на портландцементе, напрягающих, тампонажных цементах:

- товарные бетоны различных марок (особо тяжелые, тяжелые, легкие, особо легкие);

- дисперсно-армированные (фибробетоны);

- гидротехнические бетоны;

- напрягающие бетоны и т. д.

##### Преимущества

- эффективно работает в бетонах при минимальной дозировке;

- водорастворима (может вводиться в состав бетонной смеси как в сухом, так и в жидком виде);

- позволяет получать высокопрочные бетоны;

- позволяет уменьшить время распалубки бетона и ускорить ввод в эксплуатацию бетонных и железобетонных конструкций;

- повышает марку бетонов по водонепроницаемости;

- повышает защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре;

- не вступает в химические реакции с другими добавкам для бетонов и растворов (гидрофобизаторами, ускорителями, замедлителями, воздухововлекающими, газообразующими и др.).

##### Ограничения

Не рекомендуется использовать добавку для бетонов на вяжущих, не указанных в настоящей инструкции.

##### Типичные объекты применения

Гидротехнические сооружения:

- Резервуары (в т. ч. питьевой воды, пожарные);

- Бассейны;

- Колодцы;

- Портовые сооружения;

- Очистные сооружения;

- Дамбы;

- Плотины;

- Шлюзы;

- Каналы.

Объекты гражданского строительства:

- Жилые дома;

- Объекты культуры и искусства;

- Подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища).

Объекты промышленного строительства:

- Производственные помещения;

- Градирни;

- Шахты;

- ТЭЦ.

Объекты транспортного строительства:

- Тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций);

- Подземные переходы;

- Мосты;

- Путепроводы.

Элементы строительных объектов:

- Фундаменты;

- Фасады.

##### Технология применения

Оптимальная дозировка добавки составляет 1,3% от массы цемента в бетонной смеси.
При введении добавки необходимо уменьшить общее количество воды для затворения бетонной смеси на 20- 25%. Снижения пластичности бетона при этом не происходит. 

Введение добавки в виде раствора: 
1 способ: добавка растворяется во всем объеме воды затворения и вводится после дозирования сухих компонентов;
2 способ: добавка растворяется в части от объема воды затворения. 
Раствор добавки приготавливается в концентрации не более 1:3 (1 часть добавки на 3 части воды). Требуемое количество добавки засыпается в заранее отмеренное количество воды температурой 23 – 25°С. Перемешивание производится электродрелью с насадкой. После перемешивания необходимо выдержать технологическую паузу 15 минут, после чего повторно перемешать до полного растворения. Приготовленный раствор добавки вводится постепенно в процессе перемешивания бетонной смеси после дозирования сухих компонентов и части воды затворения. 

Введение добавки в виде порошка: 
В виде порошка добавку вводят в процессе дозирования сухих компонентов (цемента, наполнителей, заполнителей). 
Введение добавки в виде порошка может осуществляться несколькими способами:
1 способ: из приемного бункера на весовой дозатор, который осуществляет взвешивание и дозирование;
2 способ: ленточным транспортером совместно с песком, если влажность песка не превышает 5 %;
3 способ: вручную прямо в смеситель после дозирования всех сухих компонентов.

##### Упаковка

Бумажные мешки 18 кг.

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Расход на 1 м3 бетона или раствора, % от массы цемента | 1,3 |
| Снижение водоцементного отношения при заданной подвижности, % | 20 – 25 |
| Жизнеспособность растворной смеси, ч | 2 |
| Увеличение прочности при сжатии в возрасте 28 суток, %, не менее | 20 |
| Повышение марки по водонепроницаемости, не менее | 3 ступени |
| Повышение подвижности при постоянном количестве воды | с П1 до П4 |
| Температура применения (окружающей среды), °С | +5 – +35 |
| Зоны применения | все климатические зоны |